# Załącznik nr 1.1 -1.4. do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - ze zmianami wprowadzonymi pismem                             z dn.29-06-2018r.:

## Zadanie 1: Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami:

| lp. | nazwa asortymentu | objętość pobieranej krwi w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | ilość na 24 miesiące w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i z żelem rozdzielającym | 5- 6 | 13 x 100 | 180 000 |
| II. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 5- 6 | 13 x 100 | 180 000 |
| III. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 8- 9 | 16 x 100 | 200 000 |
| IV. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania | 6 | 13 x 100 | 9000 |
| V. | probówki z K2EDTA lub K3EDTA | 4-5 | 13 x 75- 100 | 270 000 |
| VI. | probówki z K3EDTA | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 160 000 |
| VII. | probówki z cytrynianem sodu | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 400 |
| VIII. | probówki z trombiną do szybkiego uzyskiwania surowicy (po 5 minutach) | 6 | 13 x 100 | 100 |
| IX. | sterylna igła do pobierania krwi żylnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą |  | 0,8 x 38 | 180 000 |
| X. | uchwyt do igły z poz. IX. |  |  | 180 000 |
| XI. | igła do pobierania krwi żylnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, połączona na trwale z uchwytem (zestaw sterylny) |  | 0,8 x 38 | 24 000 |
| XII. | adaptery do pobierania krwi z zaworkiem umożliwiające bezpieczne przenoszenie krwi ze strzykawki do zamkniętej probówki próżniowej |  |  | 38 000 |
| XIII. | korki do probówek z poz. I |  |  | 70 000 |

Wymagania:

- System powinien zabezpieczać przed kontaktem z pobieraną krwią zarówno osobę pobierającą krew jak i pacjenta.

- Igła z wbudowaną osłonką zabezpieczającą umieszczoną w jednej linii z ostrzem igły i trwale połączona z igłą. Aktywacja osłonki musi być dokonana natychmiast po pobraniu krwi płynnym ruchem jednym palcem osoby pobierającej bez pomocy drugiej osoby czy powierzchni. Osłonka zabezpieczająca trwale zamyka igłę.

- Oferowany system musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami: Cobas 8000 E 602, Beckman Coulter PK7300,  Erytra firmy Grifols, Wadiana firmy Grifols,, Pentra 80 XL,  Micros 60.

- Wykonawca załączy oficjalny dokument potwierdzający w sposób jednoznaczny przeznaczenie probówek do badań DNA i RNA technikami biologii molekularnej (poz. II. i III.) oraz dokument potwierdzający stabilność materiału genetycznego wirusów HIV, HBV, HCV przez okres 5 dni od momentu pobrania krwi (bez zamrażania).

- Probówki wymienione w poz.: I., II. i III. muszą być dostosowane do uchwytów znajdujących się przy pojemnikach do pobierania krwi firmy Macopharma, Ravimed, Terumo oraz przy zestawach do separacji preparatów komórkowych do separatorów firmy Fenwal, Haemonetics i Terumo.

- Probówki muszą być wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego, który umożliwia ocenę pobranego materiału zarówno po pobraniu jak i po odwirowaniu.

- Probówki muszą posiadać kalibrowaną próżnię wytworzoną na etapie produkcji.

- Konstrukcja zamknięcia probówki powinna zabezpieczać przed bezpośrednim kontaktem z krwią, ułatwiać otwieranie probówki i zapobiegać powstawaniu efektu aerozolu przy jej otwieraniu.

- Kolor korków w zależności od przeznaczenia probówki powinien być zgodny z kodem międzynarodowym.

- Każda probówka powinna być oznakowana oryginalną etykietą, przy czym etykieta powinna zawierać następujące informacje: nazwa producenta, objętość pobieranego materiału, termin przydatności do użycia, numer serii-LOT, numer katalogowy - ref., znak CE, rodzaj probówki i stężenie substancji dodatkowej (jeśli dotyczy) oraz dodatkowo dla poz. IV., V., VI., VII., VIII z zadania nr 1. – miejsce  do wpisania danych osobowych pacjenta ( imię , nazwisko , nr pesel ) oraz datę i godzinę pobrania.

- Na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego / wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, w skrócie zwanego IVD,  muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy - ref., numer serii danego wyrobu - LOT, oznakowanie sterylności , symbol sprzętu jednorazowego,  nazwa producenta, znak CE i termin przydatności do użycia.

- Jedno wkłucie przy użyciu igły z poz. IX. i uchwytu z poz. X. powinno umożliwiać pobranie krwi żylnej do kilku probówek, przy czym igła musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wypływ krwi oraz cofanie się krwi przy zmianie probówek.

- Każdy jednorazowy, przezroczysty uchwyt musi być kompatybilny ze wszystkimi rodzajami probówek.

- Asortyment wymieniony w poz. I. do XII. musi pochodzić od jednego producenta.

- Asortyment wymieniony w poz. XIII. może pochodzić od innego producenta, ale musi być kompatybilny z probówkami wymienionymi w zadaniu 1.- poz. I.

Zadanie 2 Artykuły jednorazowego użytku do badań immunohematologicznych i kontroli jakości krwi i jej składników:

| lp. | nazwa asortymentu | Pojemność w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | Ilość na 24 miesiące w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówki nie jałowe okrągłodenne z przezroczystego tworzywa sztucznego | 4-5 | 12 x 75 | 380 000 |
| II. | probówki nie jałowe okrągłodenne z przezroczystego tworzywa sztucznego | 10 - 11 | 16 x 100 | 10 000 |
| III | Probówki nie jałowe okrągłodenne z przezroczystego tworzywa sztucznego | 5 | 13 x 75 | 2 000 |
| IV. | pipety Pasteur’a jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenie, z podziałką | 2- 3 | − | 200 000 |
| V. | probówki typu Eppendorf | 1,5 | − | 2 000 |
| VI. | płyta serologiczna na 45 miejsc (wgłębień) |  | - | 15 000 |

Wymagania:

- Probówki nie jałowe, z tworzywa sztucznego, przezroczyste, okrągłodennne, o pojemności 4- 5 ml, o wymiarach (średnica x długość) 12 x 75 mm (poz. I.)

- Probówki nie jałowe, z tworzywa sztucznego, przezroczyste, okrągłodennne, o pojemności 10-11 ml, o wymiarach (średnica x długość) 16 x 100 mm (poz. II.)

- Probówki nie jałowe, z tworzywa sztucznego, przezroczyste, okrągłodennne, o pojemności 5 ml, o wymiarach (średnica x długość) 13 x 75 mm (poz. III.)

- Pipety Pasteur,a jednorazowego użytku nie jałowe, z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia, o długości od 150 - 155 mm, o pojemności 2- 3 ml, o szerokim świetle kapilary, skalowana z podziałką co 0,5 ml, wielkość kropli 40- 50 µl (poz. IV.).

- Probówki typu Eppendorf, z tworzywa sztucznego, bezbarwne,z dnem stożkowym , o pojemności 1,5 ml i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką i polem do opisu ( poz. V.)

- Płyta serologiczna jednorazowego użytku, z tworzywa sztucznego, przezroczysta, na 45 miejsc (wgłębień), tzn. 5 x 9 wgłębień, wgłębienia o kształcie elipsy okrągłodenne o wymiarach 30 mm x 13-15 mm, umożliwiające wymieszanie reagentów i rozlanie się reagentów na całej powierzchni wgłębienia (poz. VI.)

- Na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego / / wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy - ref., numer serii danego wyrobu - LOT, oznakowanie sterylności , symbol sprzętu jednorazowego,  nazwa producenta, znak CE i termin przydatności do użycia.

Zadanie 3: Nakłuwacze  jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

| lp. | nazwa asortymentu | głębokość nakłucia w mm | szerokość nakłucia w mm | Orientacyjna Objętość wypływającej kropli krwi | ilość na 24 miesiące w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Nakłuwacze jednorazowego użytku do pobierania krwi włośniczkowej typu ostrze chirurgiczne ze stali nierdzewnej w obudowie plastikowej posiadające system wymuszający natychmiastowe wysuwanie i zabezpieczający po dokonaniu nakłucia przed ponownym użyciem i zranieniem | 2,0 mm | 1,5 mm | duża, t. j. 6-10 μl | 60 000 |

Wymagania:

- Nakłuwacz typu ostrze chirurgiczne aktywowany przez kontakt z powierzchnią palca i automatycznie chowane do osłonki.

- Użycie nakłuwacza typu ostrza chirurgicznego zapewnia uzyskanie kropli krwi o dużej objętości,                        t. j.  6 – 10 μl .

- Użycie nakłuwacza typu ostrze chirurgiczne zapewnia brak bezpośredniego kontaktu z krwią dawcy.

- Budowa i kształt nakłuwacza typu ostrze chirurgiczne zapobiega zakłuciu osoby pobierającej krew i ponownemu użyciu.

- Urządzenie posiada ergonomiczny kształt zapewniający poczucie bezpieczeństwa, stabilności oraz wygodne utrzymanie urządzenia w ręce osoby pobierającej.

- Nakłuwacz typu ostrze chirurgiczne posiada plastikową obudowę.

Zadanie 4: Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi z drenów

| lp. | nazwa asortymentu | ilość na 24 miesiące w szt. |
| --- | --- | --- |
| I. | Jednorazowy nakłuwacz do pobierania krwi z drenów wykonany z tworzywa sztucznego z igłą ze stali nierdzewnej, umożliwiający bezpieczne dla użytkownika: nałożenie nakłuwacza na probówkę albo włożenie nakłuwacza do probówki | 40 000 |

Wymagania:

- Użycie nakłuwacza zapewnia brak bezpośredniego kontaktu z krwią dawcy.

- Budowa i kształt przyrządu musi zapobiegać wydostawaniu się krwi na zewnątrz od strony drenu.

- Budowa i kształt przyrządu zapobiegać musi efektowi rozpryskiwania.

- Budowa i kształt przyrządu zapobiegać musi zakłuciu się pracownika.

- Średnica nakłuwacza pasująca do probówki o średnicy 12 mm.

WYMAGANIA DO ASORTYMENTU ZAWARTEGO W ZADANIACH 1- 4:

- Wszystkie oferowane wyroby zawarte w zadaniach 1- 3 muszą posiadać deklarację zgodności  CE*.

- Jeżeli oferowane elementy systemu pochodzą od różnych producentów należy dołączyć oświadczenia od producentów poszczególnych elementów, że potwierdzają kompatybilność złożonego zestawu – dotyczy zadania 1.

- Asortyment musi być wykonany z tworzywa sztucznego łatwego i bezpiecznego dla środowiska w utylizacji.

- Termin przydatności do użycia poszczególnych elementów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Każda dostawa poszczególnych asortymentów będzie posiadała ten sam numer serii dla danego asortymentu. – dotyczy zadania 1 – 3*.

- Wykonawca załączy przy każdej dostawie certyfikat zwolnienia serii, który jest jednocześnie certyfikatem kontroli jakości  na dostarczoną serię produktów. Brak w/w certyfikatu spowoduje nie przyjęcie danej partii do magazynu RCKiK i zwrot na koszt Wykonawcy– dotyczy zadania 1. i  zadania 3. *

- Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne przeszkolenie pracowników RCKiK i Terenowych Oddziałów w siedzibie Zamawiającego oraz w Oddziałach Terenowych w zakresie stosowania systemu – dotyczy zadania 1.

- Do ofert należy dołączyć zalecenia odnośnie fazy przedanalitycznej,  t. j. postępowania z pobranymi próbkami krwi, temperatury przechowywania, wirowania – w tym parametry wirowania, mieszania pobranych próbek krwi – dotyczy zadania 1.

- Nie spełnienie wyżej wyszczególnionych wymagań dla poszczególnych zadań skutkować będzie odrzuceniem ofert.

*dotyczy również zadania 4. , jeżeli zaoferowane wyroby z zadania 4. są wyrobami medycznymi /wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro

** dotyczy również zadania 4. , jeżeli zaoferowane wyroby z zadania 4. są wyrobami medycznymi /wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro

____________________________                               ___________________________________

/Data /                                         				podpis Wykonawcy

# Załącznik nr 2. 1 – 2.4. do SIWZ

Zamawiający:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza, we Wrocławiu,

ul. Czerwonego Krzyża 5/9,

50-345 Wrocław

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa P. z. p.),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
nr sprawy 11/P/1-4/2018 – zadanie numer _____, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 			        …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……      (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

# załącznik nr 3.1. – 3.4. do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

z art. 36 b ustawy P. z. p.

(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.)

- NR SPRAWY 11/P/1-4/2018– zadanie numer _____.

(proszę zaznaczyć odpowiednie oświadczenie.  Część 2.1. wypełnić, jeżeli dotyczy).

( 1.Oświadczamy, że żadnej z części zamówienia nie powierzymy podwykonawcom.

( 2. Oświadczamy, że część zamówienia, a mianowicie:

- _______________________________

- _______________________________

- _______________________________

powierzymy podwykonawcom.

2.1. Powierzone zadania zostaną wykonane przez następujących podwykonawców (podać część oraz firmę podwykonawcy):

- _______________________________

- _______________________________

- _______________________________

Data…………………                                     Podpis Wykonawcy…………………………………

PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# Załącznik nr 4.1.do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie 1

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 144 tys. Euro pn.: Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku oraz innych akcesoriów w zadaniach 1-4, t. j.:

Zadanie 1  - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: .............................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: ..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: ...........................................................................................................................................

4.Numer faksu: ...............................................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: ............................................................................................................................

6. NIP…………………………………….........................................................................................................

7. REGON…………………………….............................................................................................................

8. adres e-mail………………………………………………………………………………..........................

9.adres strony internetowej: ..............................................................................................................

10. Nr KRS*...........................................................................................................................................

* jeżeli nie dotyczy - patrz załącznik 8.1. – 8.4. do SIWZ oraz rozdział XVI  SIWZ.

11. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 1?

TAK* /  NIE*

* niepotrzebnie skreślić

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ nr 11/P/1-4/2018 – zadanie 1 na:  - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami

Tabela nr 1.

## Zadanie 1: Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami:

| l.p. | nazwa asortymentu | objętość pobieranej krwi w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | ilość na 24 miesiące w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i z żelem rozdzielającym | 5- 6 | 13 x 100 | 180 000 |
| II. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 5- 6 | 13 x 100 | 180 000 |
| III. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 8- 9 | 16 x 100 | 200 000 |
| IV. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania | 6 | 13 x 100 | 9000 |
| V. | probówki z K2EDTA lub K3EDTA | 4-5 | 13 x 75- 100 | 270 000 |
| VI. | probówki z K3EDTA | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 160 000 |
| VII. | probówki z cytrynianem sodu | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 400 |
| VIII. | probówki z trombiną do szybkiego uzyskiwania surowicy (po 5 minutach) | 6 | 13 x 100 | 100 |
| IX. | sterylna igła do pobierania krwi żylnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą |  | 0,8 x 38 | 180 000 |
| X. | uchwyt do igły z poz. IX. |  |  | 180 000 |
| XI. | igła do pobierania krwi żylnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, połączona na trwale z uchwytem (zestaw sterylny) |  | 0,8 x 38 | 24 000 |
| XII. | adaptery do pobierania krwi z zaworkiem umożliwiające bezpieczne przenoszenie krwi ze strzykawki do zamkniętej probówki próżniowej |  |  | 38 000 |
| XIII. | korki do probówek z poz. I |  |  | 70 000 |

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz. I.  oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 11/P/1-4/2018 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2.

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1 | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto za 100 szt. | Wielkość jednostkowego opakowania | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | II. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | III. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | IV. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | V. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | VI. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | VII. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | VIII. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 9. | IX. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | X. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | XI. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | XII. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | XIII. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Termin przydatności do użytku na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy.

6. Oświadczamy, że zaoferowany przez Nas termin dostawy na cito  przedmiotu zamówienia, t. j. w wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną wynosi *:

............................................................................................................dzień roboczy**/dni robocze**

(proszę wpisać oferowaną liczbę dni  dotyczącą terminu dostawy na cito przedmiotu zamówienia wynoszącą

maksymalnie do 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną)

* brak wpisu lub zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu dostawy na cito w czasie wynoszącym więcej                   niż 3 dni robocze  spowoduje przyznanie za kryterium  „termin dostawy na cito”  0 pkt.

Podanie większej  liczby dni  niż 4 dni robocze jako termin dostawy na cito spowoduje odrzucenie oferty.

** niepotrzebne skreślić

6.1.Wprzypadku braku zadeklarowania terminu dostawy na cito w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną w pkt. 6 powyżej, oświadczamy, że w wyjątkowych sytuacjach dostarczymy przedmiot zamówienia w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr  11/P/1-4/2018 wraz z załącznikami wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r.i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu): __________________________________________________________________________

9. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie:

(a) osoba, wpisana w umowie odpowiedzialna za realizację umowy w przypadku wyboru Państwa oferty                            (z nr. telefonu);

b) osoba odpowiedzialna do kontaktu w sprawach dotyczących złożonej oferty /z nr. telefonu/)

a) ________________________________________

b) ________________________________________

10. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dn. 29.01.2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) zastrzegam, że informacje:

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach: _______________________________________________

na nsp. stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust.4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. ,  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  ( j. t. – Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

11.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem                                   z dn.29-06-2018 r. został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 11/P/1-4/2018, w zawartej umowie wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r. oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

14.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………

15. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam na podst. art. 91 ust. 3a ustawy P. z. p.,  że wybór niniejszej oferty:

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług*,

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył*:

poz....... nazwa...........................................................................o wartości netto......................PLN

poz....... nazwa...........................................................................o wartości netto......................PLN

objętych przedmiotem zamówienia, z tytułu:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów*,

- importu usług lub towarów*,

-  mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT*.

*niepotrzebne skreślić

16. . Ochrona danych osobowych. Proszę o zaznaczenie właściwego punktu:1

16.1. ( Oświadczam, że wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

16.2. ( Nie dotyczy. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

1 informacje dotyczące wypełnienia tego punktu znajdują się w rozdziale XVI SIWZ. Wykonawca zaznacza odpowiednio, że wypełnił obowiązki informacyjne (pkt. 16.1.) albo, że nie musiał tego obowiązku spełniać (pkt. 16.2.).

17.Ofertę składamy na  ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

18. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

Załączniki:

.......................................................	                       ............................................................................

(miejscowość i data)						(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# Załącznik nr 4.2. do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie 2

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 144 tys. Euro pn.: Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku  oraz innych akcesoriów w zadaniach    1-4, t. j.:

Zadanie 2 -   Artykuły jednorazowego użytku do badań immunohematologicznych  i kontroli jakości krwi i jej składników.

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: .............................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: ..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: ...........................................................................................................................................

4.Numer faksu: ...............................................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: ............................................................................................................................

6. NIP…………………………………….........................................................................................................

7. REGON…………………………….............................................................................................................

8. adres e-mail………………………………………………………………………………..........................

9.adres strony internetowej: ..............................................................................................................

10. Nr KRS*...........................................................................................................................................

* jeżeli nie dotyczy - patrz załącznik 8.1. – 8.4. do SIWZ oraz rozdział XVI  SIWZ.

11. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 1?

TAK* /  NIE*

* niepotrzebnie skreślić

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ  nr 11/P/1-4/2018– zadanie 2 na: Artykuły jednorazowego użytku do badań immunohematologicznych  i kontroli jakości krwi i jej składników,

Tabela nr 1.

| lp. | nazwa asortymentu | Pojemność w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | Ilość na 24 miesiące w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówki nie jałowe okrągłodenne z przezroczystego tworzywa sztucznego | 4-5 | 12 x 75 | 380 000 |
| II. | probówki nie jałowe okrągłodenne z przezroczystego tworzywa sztucznego | 10 - 11 | 16 x 100 | 10 000 |
| III | Probówki nie jałowe okrągłodenne z przezroczystego tworzywa sztucznego | 5 | 13 x 75 | 2 000 |
| IV. | pipety Pasteur’a jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenie, z podziałką | 2- 3 | − | 200 000 |
| V. | probówki typu Eppendorf | 1,5 | − | 2 000 |
| VI. | płyta serologiczna na 45 miejsc (wgłębień) |  | - | 15 000 |

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz. I.  oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 11/P/1-4/2018 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2.

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1. | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto za 100 szt. | Wielkość jednostkowego opakowania | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | II. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | III. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | IV. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | V. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | VI. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3.1. Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2. Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Termin przydatności do użytku na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy.

6. Oświadczamy, że zaoferowany przez Nas termin dostawy na cito  przedmiotu zamówienia, t. j. w wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną wynosi *:

............................................................................................................dzień roboczy**/dni robocze**

(proszę wpisać oferowaną liczbę dni  dotyczącą terminu dostawy na cito przedmiotu zamówienia wynoszącą

maksymalnie do 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną)

* brak wpisu lub zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu dostawy na cito w czasie wynoszącym więcej                   niż 3 dni robocze  spowoduje przyznanie za kryterium  „termin dostawy na cito”  0 pkt.

Podanie większej  liczby dni  niż 4 dni robocze jako termin dostawy na cito spowoduje odrzucenie oferty.

** niepotrzebne skreślić

6.1.Wprzypadku braku zadeklarowania terminu dostawy na cito w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną w pkt. 6 powyżej, oświadczamy, że w wyjątkowych sytuacjach dostarczymy przedmiot zamówienia w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr  11/P/1-4/2018 wraz z załącznikami wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r. i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu): __________________________________________________________________________

9. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie:

(a) osoba, wpisana w umowie odpowiedzialna za realizację umowy w przypadku wyboru Państwa oferty                            (z nr. telefonu);

b) osoba odpowiedzialna do kontaktu w sprawach dotyczących złożonej oferty /z nr. telefonu/)

a) ________________________________________

b) ________________________________________

10. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dn. 29.01.2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach: _______________________________________________

na nsp. stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust.4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. ,  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  ( j. t. – Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

11.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem                                 z dn. 29-06-2018 r., został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 11/P/1-4/2018, w zawartej umowie wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r. oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

14.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………

15. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam na podst. art. 91 ust. 3a ustawy P. z. p.,  że wybór niniejszej oferty:

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług*,

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył*:

poz....... nazwa...........................................................................o wartości netto......................PLN

poz....... nazwa...........................................................................o wartości netto......................PLN

objętych przedmiotem zamówienia, z tytułu:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów*,

- importu usług lub towarów*,

-  mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT*.

*niepotrzebne skreślić

16. . Ochrona danych osobowych. Proszę o zaznaczenie właściwego punktu 1:

16.1. ( Oświadczam, że wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

16.2. ( Nie dotyczy. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

1 informacje dotyczące wypełnienia tego punktu znajdują się w rozdziale XVI SIWZ. Wykonawca zaznacza odpowiednio, że wypełnił obowiązki informacyjne (pkt. 16.1.) albo, że nie musiał tego obowiązku spełniać (pkt. 16.2.).

17.Ofertę składamy na  ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

18. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

Załączniki:

.......................................................	                       ............................................................................

(miejscowość i data)						(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

# Załącznik nr 4.3. do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie 3

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 144  tys. Euro pn.: Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku  oraz innych akcesoriów w zadaniach  1-4, t. j.:

Zadanie 3 - Nakłuwacze  jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: .............................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: ..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: ...........................................................................................................................................

4.Numer faksu: ...............................................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: ............................................................................................................................

6. NIP…………………………………….........................................................................................................

7. REGON…………………………….............................................................................................................

8. adres e-mail………………………………………………………………………………..........................

9.adres strony internetowej: ..............................................................................................................

10. Nr KRS*...........................................................................................................................................

* jeżeli nie dotyczy - patrz załącznik 8.1. – 8.4. do SIWZ oraz rozdział  XVI  SIWZ.

11. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 1?

TAK* /  NIE*

* niepotrzebnie skreślić

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ                   nr 11/P/1-4/2018 – zadanie 3 na: - Nakłuwacze  jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

Tabela nr 1.

| l.p. | nazwa asortymentu | głębokość nakłucia w mm | szerokość nakłucia w mm | Orientacyjna Objętość wypływającej kropli krwi | ilość na 24 miesiące w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Nakłuwacze jednorazowego użytku do pobierania krwi włośniczkowej typu ostrze chirurgiczne ze stali nierdzewnej w obudowie plastikowej posiadające system wymuszający natychmiastowe wysuwanie i zabezpieczający po dokonaniu nakłucia przed ponownym użyciem i zranieniem | 2,0 mm | 1,5 mm | duża, t. j. 6-10 μl | 60 000 |

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz. I.  oraz  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 11/P/1-4/2018 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2.

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1 | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto za 100 szt. | Wielkość jednostkowego opakowania | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  | 60 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Termin przydatności do użytku na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy.

6. Oświadczamy, że zaoferowany przez Nas termin dostawy na cito  przedmiotu zamówienia, t. j. w wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną wynosi *:

............................................................................................................dzień roboczy**/dni robocze**

(proszę wpisać oferowaną liczbę dni  dotyczącą terminu dostawy na cito przedmiotu zamówienia wynoszącą

maksymalnie do 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną)

* brak wpisu lub zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu dostawy na cito w czasie wynoszącym więcej                   niż 3 dni robocze  spowoduje przyznanie za kryterium  „termin dostawy na cito”  0 pkt.

Podanie większej  liczby dni  niż 4 dni robocze jako termin dostawy na cito spowoduje odrzucenie oferty.

** niepotrzebne skreślić

6.1.Wprzypadku braku zadeklarowania terminu dostawy na cito w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną w pkt. 6 powyżej, oświadczamy, że w wyjątkowych sytuacjach dostarczymy przedmiot zamówienia w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr  11/P/1-4/2018 wraz z załącznikami wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r. i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu): __________________________________________________________________________

9. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie:

(a) osoba, wpisana w umowie odpowiedzialna za realizację umowy w przypadku wyboru Państwa oferty                            (z nr. telefonu);

b) osoba odpowiedzialna do kontaktu w sprawach dotyczących złożonej oferty /z nr. telefonu/)

a) ________________________________________

b) ________________________________________

10. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach: _______________________________________________

na nsp. stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust.4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. ,  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  ( j. t. – Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

11.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem                                     z dn. 29-06-2018 r.,  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 11/P/1-4/2018, w zawartej umowie wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r. oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

14.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………

15. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam na podst. art. 91 ust. 3a ustawy P. z. p.,  że wybór niniejszej oferty:

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług*,

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył*:

poz....... nazwa...........................................................................o wartości netto......................PLN

poz....... nazwa...........................................................................o wartości netto......................PLN

objętych przedmiotem zamówienia, z tytułu:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów*,

- importu usług lub towarów*,

-  mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT*.

*niepotrzebne skreślić

16. . Ochrona danych osobowych. Proszę o zaznaczenie właściwego punktu 1:

16.1. ( Oświadczam, że wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

16.2. ( Nie dotyczy. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

1 informacje dotyczące wypełnienia tego punktu znajdują się w rozdziale XVI SIWZ. Wykonawca zaznacza odpowiednio, że wypełnił obowiązki informacyjne (pkt. 16.1.) albo, że nie musiał tego obowiązku spełniać (pkt. 16.2.).

17.Ofertę składamy na  ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

18. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

Załączniki:

.......................................................	                       ............................................................................

(miejscowość i data)						(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# Załącznik nr 4.4. do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie 4

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 144 tys. Euro pn.: Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku  oraz innych akcesoriów w zadaniach   1-4, t. j.:

Zadanie 4 - Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi z drenów

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: .............................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: ..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: ...........................................................................................................................................

4.Numer faksu: ...............................................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: ............................................................................................................................

6. NIP…………………………………….........................................................................................................

7. REGON…………………………….............................................................................................................

8. adres e-mail………………………………………………………………………………..........................

9.adres strony internetowej: ..............................................................................................................

10. Nr KRS*..........................................................................................................................................

* jeżeli nie dotyczy - patrz załącznik 8.1. – 8.4. do SIWZ oraz rozdział XVI  SIWZ.

11. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 1?

TAK* /  NIE*

* niepotrzebnie skreślić

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ  nr 11/P/1-4/2018 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r.

– zadanie 4 na: Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi z drenów

Tabela nr 1.

| lp. | nazwa asortymentu | ilość na 24 miesiące w szt. |
| --- | --- | --- |
| I. | Jednorazowy nakłuwacz do pobierania krwi z drenów wykonany z tworzywa sztucznego z igłą ze stali nierdzewnej, umożliwiający bezpieczne dla użytkownika: nałożenie nakłuwacza na probówkę albo włożenie nakłuwacza do probówki | 40 000 |

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz. I.  oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 11/P/1-4/2018 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2.

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1. | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto za 100 szt. | Wielkość jednostkowego opakowania | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  | 40 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Termin przydatności do użytku na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy.

6. Oświadczamy, że zaoferowany przez Nas termin dostawy na cito  przedmiotu zamówienia, t. j. w wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną wynosi *:

............................................................................................................dzień roboczy**/dni robocze**

(proszę wpisać oferowaną liczbę dni  dotyczącą terminu dostawy na cito przedmiotu zamówienia wynoszącą

maksymalnie do 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną)

* brak wpisu lub zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu dostawy na cito w czasie wynoszącym więcej                   niż 3 dni robocze  spowoduje przyznanie za kryterium  „termin dostawy na cito”  0 pkt.

Podanie większej  liczby dni  niż 4 dni robocze jako termin dostawy na cito spowoduje odrzucenie oferty.

** niepotrzebne skreślić

6.1.Wprzypadku braku zadeklarowania terminu dostawy na cito w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną w pkt. 6 powyżej, oświadczamy, że w wyjątkowych sytuacjach dostarczymy przedmiot zamówienia w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr  11/P/1-4/2018 wraz z załącznikami wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r. i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu): __________________________________________________________________________

9. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie:

(a) osoba, wpisana w umowie odpowiedzialna za realizację umowy w przypadku wyboru Państwa oferty                            (z nr. telefonu);

b) osoba odpowiedzialna do kontaktu w sprawach dotyczących złożonej oferty /z nr. telefonu/)

a) ________________________________________

b) ________________________________________

10. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dn. 29.01.2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach: _______________________________________________

na nsp. stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust.4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. ,  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  ((j. t. – Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

11.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem                      z dn. 29-06-2018 r. , został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 11/P/1-4/2018,                w zawartej umowie wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r. oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

14.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 
 …………………………………………………………………………………………………

15. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam na podst. art. 91 ust. 3a ustawy P. z. p.,  że wybór niniejszej oferty:

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług*,

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył*:

poz....... nazwa...........................................................................o wartości netto......................PLN

poz....... nazwa...........................................................................o wartości netto......................PLN

objętych przedmiotem zamówienia, z tytułu:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów*,

- importu usług lub towarów*,

-  mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT*.

*niepotrzebne skreślić

16. . Ochrona danych osobowych. Proszę o zaznaczenie właściwego punktu 1:

16.1. ( Oświadczam, że wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

16.2. ( Nie dotyczy. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

1 informacje dotyczące wypełnienia tego punktu znajdują się w rozdziale XVI SIWZ. Wykonawca zaznacza odpowiednio, że wypełnił obowiązki informacyjne (pkt. 16.1.) albo, że nie musiał tego obowiązku spełniać (pkt. 16.2.).

17.Ofertę składamy na  ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

18. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

Załączniki:

.......................................................	                       ............................................................................

(miejscowość i data)						(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

# Załącznik nr  5.1. – 5.4.  do SIWZ

UMOWA NR 11/P/1-4/2018 – projekt zadanie 1 – zadanie 4

wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r.

Podpisana w dniu ……………. r. we Wrocławiu pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. im. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9,  50-345 Wrocław, zarejestrowanym pod nr KRS: 0000034677  w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:

1. Dyrektor – Krzysztof Dworak

# 2. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych – Małgorzata Szymczyk - Nużka

a:

……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………..

zwaną dalej „Wykonawcą” , którą reprezentuje/ą:

…………………………………………..

§1

wstęp

Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku  oraz innych akcesoriów w zadaniach 1-4”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.),  zwanej dalej Ustawą.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr 11/P/1-4/2018 oraz oferta Wykonawcy z dnia.........2018r. – załącznik 4.1.-4.4. do SIWZ stanowią integralną część umowy, a postanowienia oraz  oświadczenia w nich zawarte są dla Wykonawcy wiążące.

§2

przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest:

- zadanie 1*:dostawa jednorazowego zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi żylnej wraz z korkami.

1.1.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1.1 – 1-4. oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 4.1.), które wraz ze SIWZ stanowią integralną część Umowy.

1.2.Wykonawca gwarantuje, że:

- przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  - załącznik 1.1 – 1.4.

- oferowany system zamknięty gwarantuje pełną ochronę przed kontaktem z krwią osobę pobierającą  krew jak i pacjenta,

- oferowany system musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami:

Cobas 8000 E 602, Beckman Coulter PK7300,  Erytra firmy Grifols, Wadiana firmy Grifols,, Pentra 80 XL,  Micros 60.

- wszystkie oferowane probówki będą oznakowane oryginalną etykietą, przy czym etykieta powinna zawierać następujące informacje:  nazwa producenta, objętość pobieranego materiału, termin przydatności do użycia, numer serii-LOT, numer katalogowy - ref., znak CE, rodzaj probówki i stężenie substancji dodatkowej (jeśli dotyczy) oraz dodatkowo dla poz. IV., V., VI., VII., VIII . z zadania nr 1. – miejsce  do wpisania danych osobowych pacjenta ( imię , nazwisko , nr pesel ) oraz datę i godzinę pobrania.

- Na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego / wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, w skrócie zwanego IVD,  muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy - ref., numer serii danego wyrobu - LOT, oznakowanie sterylności , symbol sprzętu jednorazowego,  nazwa producenta, znak CE i termin przydatności do użycia,

- wszystkie elementy posiadają oznaczenie CE,

- oferowany przedmiot umowy posiada deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzająca oznakowanie oferowanych wyrobów medycznych / wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro  znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

- przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne przeszkolenie pracowników RCKiK i Terenowych Oddziałów w siedzibie Zamawiającego oraz w Terenowych Oddziałach w zakresie stosowania systemu.

- każda dostawa poszczególnych asortymentów będzie posiadała ten sam numer serii dla danego asortymentu

- Zadanie 2* -  Artykuły jednorazowego użytku do badań immunohematologicznych  i kontroli jakości krwi i jej składników.

2.1.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1.1 – 1-4. oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 4.2.), które wraz ze SIWZ stanowią integralną część Umowy.

2.2.Wykonawca gwarantuje, że:

- przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  - załącznik 1.1 – 1.4.

- Na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego / wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, w skrócie zwanego IVD,  muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy - ref., numer serii danego wyrobu - LOT, oznakowanie sterylności , symbol sprzętu jednorazowego,  nazwa producenta, znak CE i termin przydatności do użycia,

- oferowany przedmiot umowy posiada deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzająca oznakowanie oferowanych wyrobów medycznych  / wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro  znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

- każda dostawa poszczególnych asortymentów będzie posiadała ten sam numer serii dla danego asortymentu.

- Zadanie 3*  - Nakłuwacze  jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej,

3.1.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1.1 – 1-4. oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 4.3.), które wraz ze SIWZ stanowią integralną część Umowy.

3.2.Wykonawca gwarantuje, że:

- przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  - załącznik 1.1 – 1.4.

- Na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego / wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, w skrócie zwanego IVD,  muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy - ref., numer serii danego wyrobu - LOT, oznakowanie sterylności , symbol sprzętu jednorazowego,  nazwa producenta, znak CE i termin przydatności do użycia,

- oferowany przedmiot umowy posiada deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzająca oznakowanie oferowanych wyrobów medycznych  / wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro  znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

- każda dostawa poszczególnych asortymentów będzie posiadała ten sam numer serii dla danego asortymentu.

- Zadanie 4* -  Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi z drenów.

4.1.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1.1 – 1-4.  wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r. oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 4.4.), które wraz ze SIWZ stanowią integralną część Umowy.

4.2.Wykonawca gwarantuje, że:

- przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  - załącznik 1.1 – 1.4.

- Na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego / wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, w skrócie zwanego IVD,  muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy - ref., numer serii danego wyrobu - LOT, symbol sprzętu jednorazowego,  nazwa producenta, znak CE 1,

- oferowany przedmiot umowy posiada deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzająca oznakowanie oferowanych wyrobów medycznych  znakiem CE zgodnie z ustawą                                                o wyrobach medycznych 1,

- każda dostawa poszczególnych asortymentów będzie posiadała ten sam numer serii dla danego asortymentu 1.

1- wymagania z ppkt. b) ,  c)  i  d) powyżej tylko w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w zakresie zadania 4. przedmiotu umowy będącego wyrobem medycznym / wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro

*niepotrzebne skreślić !!!

§3

warunki i termin dostawy

- Dostawy będą realizowane  według potrzeb Zamawiającego (średnio 1 raz w miesiącu) – w terminie do 10 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia faksem na nr:…….. lub drogą elektroniczną na adres:………... Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zamówienia faksem na nr:  71 328 17 13 lub drogą elektroniczną na adres: przetarg@rckik.wroclaw.pl  przy czym wysłanie zamówienia będzie równoznaczne z jego przyjęciem przez Wykonawcę. Dostawy będą dokonywane transportem Wykonawcy i na jego koszt do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego.

- Dostawy mogą nastąpić w dni robocze  - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00.

- W wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie gwarantowanym do 4 dni roboczych / w czasie maksymalnie do 3 dni robocze (.................) od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu /drogą elektroniczną   – patrz załącznik ofertowy nr 4.1. – 4.4. do SIWZ – pkt 6. – 6.1.

- Każda dostawa poszczególnych asortymentów będzie posiadała ten sam numer serii dla danego asortymentu.

- Wykonawca załączy przy każdej dostawie certyfikat zwolnienia serii, który jest jednocześnie certyfikatem kontroli jakości  na dostarczoną serię produktów. Brak w/w certyfikatu spowoduje nie przyjęcie danej partii do magazynu RCKiK i zwrot na koszt Wykonawcy– dotyczy zadania 1. i zadania 3. **

** dotyczy również zadania 4. ,  jeżeli zaoferowane wyroby z zadania 4. są wyrobami medycznymi /wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro

§4

gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, że termin przydatności do użycia  na wyroby będące przedmiotem zamówienia nie może być krótszy  niż 5 miesięcy od daty dostawy.

1.1. Termin przydatności do użycia  jest równoznaczny z terminem gwarancji na przedmiot umowy.

2. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie nowy towar, wolny od wad, zgodny ze złożoną ofertą.

§5

wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się:

cyfrowo netto: ………………………………….PLN

słownie netto: ………………………………………………………. PLN

cyfrowo brutto: ………………………………….PLN

słownie brutto:……………………………………………………… PLN

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie obejmować w szczególności :

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

c/ koszty ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią)i w kraju do czasu przekazania go do

Zamawiającego,

d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

e/ koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

f/ cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi)

g/ koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

h/ podatek VAT.

3.  Wartość umowy netto podana w ust. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

4. Termin płatności:

- -za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w  fakturze konto Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby na fakturze był zamieszczony nr umowy, której dotyczy płatność.

- Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek załączyć do każdej dostawy WZ / fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z dostawą  i umową oraz z ofertą przetargową, tj. nazwę i numer katalogowy produktu wg producenta, ponadto na fakturze powinien być zamieszczony numer umowy.

§ 6

rozwiązanie i  odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu, przysługuje prawo rozwiązania  niniejszej  umowy w trybie natychmiastowym z ważnych powodów,  w szczególności:

a) gdy Wykonawca nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej 
postanowieniami lub normami i warunkami określonymi prawem,

b) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Jeżeli Zamawiający rozwiąże umowę na podstawie ust. 1, to Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, ani wynagrodzenie za niezrealizowaną część umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, gdy Zamawiający nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami. Z tym. że w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie za daną dostawę przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uprzednio wezwać go na piśmie do zapłaty zaległości  w dodatkowym terminie 30 dni.

5. W przypadku, o którym mowa w ust.2. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§7

kary umowne

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 20% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa   w § 6  w pkt.1,

b) w wysokości 4% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w terminie określonym                w §3 ust.1 powyżej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c) w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w gwarantowanym terminie dostawy na cito wynoszącym do 4 dni roboczych – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (- patrz załącznik ofertowy nr 4.1. –4.4. do SIWZ – pkt 6.1.

albo

d) w wysokości 50 PLN brutto  za każdy dzień opóźnienia  - w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy terminie dostawy na cito wynoszącym maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu/drogą elektroniczną  - patrz załącznik ofertowy nr 4.1. – 4.4.do SIWZ – pkt 6.

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto ogółem  przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu  okoliczności, o których mowa w § 6 w ust.4.

3. Od należności nie zapłaconych w terminie ustalonych przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych, przy czym stają się one wymagalne po dokonaniu dodatkowego wezwania Zamawiającego do zapłaty.

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne”.

§ 8

dopuszczalne zmiany umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zmiany mogą dotyczyć:

a) zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT;

b) zmiany terminu obowiązywania umowy – w przypadku niewykorzystania wartości brutto umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany terminu obowiązywania umowy, tj. przedłużenie terminu trwania umowy za zgodą Wykonawcy;

c) zmiana nazwy własnej lub numeru katalogowego danego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia  - zmiana ta może być związana z ulepszeniem danego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia,   z unowocześnieniem technologii, pod warunkiem, że ta zmiana nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego danego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, a wyrób będzie spełniał wszystkie wymagania określone w SIWZ;

d) zmiana terminów  przydatności do użycia danego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia – zmiana ta może być związana z koniecznością przyspieszenia dostawy, przedłużającym się czasem akceptacji wyników postępowania, opóźnieniami związanymi ze zwalnianiem serii;

e) zmiana warunków i terminu dostawy przedmiotu zamówienia – zmiany  te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostaw, trudności transportowych, celnych, jak również trudności w dystrybucji i magazynowaniu;

2.Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżenie art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot  i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej  lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy.

§ 9

postanowienia końcowe

1.Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy,  licząc od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości brutto umowy przed końcem terminu jej obowiązywania.

2. Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji niniejszej umowy:

a)   od strony Zamawiającego  -  Kierownik Działu Laboratoryjnego-  dr nauk przyr. Elżbieta Klausa.

– tel. 71/3715 843; faks: 71/328 17 13;

- sprawy finansowo-księgowe - Z-ca Głównego Księgowego -

- mgr  Beata Dojs- tel.71/3715 885; faks: 71/328 17 13;

- od strony Wykonawcy  -     – tel. /faks

3. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy.

4. Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Zamawiającego oraz po 1 dla Wykonawcy.

§ 10

ochrona danych osobowych

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do ochrony danych osobowych, w szczególności do stosowania się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej: „RODO”.

- Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych pracowników, których dane osobowe znajdują się w:

  - komparycji1 umowy w zakresie osób nie występujących w KRS obejmujące tożsamość i stanowisko służbowe;

  - § 9 ust.2.  niniejszej umowy obejmujące tożsamość, stanowisko służbowe i kontakt (osoby do kontaktu);

- Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych pracowników, których dane osobowe znajdują się w:

  - Komparycji1 umowy w zakresie osób nie występujących w KRS obejmujące tożsamość i stanowisko służbowe;

  - §9 ust.2 niniejszej umowy obejmujące tożsamość, stanowisko służbowe i kontakt (osoby do kontaktu);

  - … (wypełnić jeśli dotyczy)

- W celu wykonania niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy jako Przetwarzającemu w trybie art. 28 ust. 3 RODO dane osobowe pracowników, o których mowa w ust. 2.

- W celu wykonania niniejszej umowy Wykonawca powierza Zamawiającemu jako Przetwarzającemu w trybie art. 28 ust. 3 RODO dane osobowe pracowników, o których mowa w ust. 3.

- Zamawiający i Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy występują względem siebie odpowiednio jako administrator i jako przetwarzający. W związku z powyższym Zamawiający i Wykonawca wspólnie oświadczają, że:

  - podejmą wszelkie środki wymagane na podst. art. 32 RODO w szczególności zobowiązują się:

    - uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z administratorem,

    - zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora w celach i zakresie określonych w niniejszym paragrafie,

    - prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go administratorowi na jego żądanie.

  - osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji umowy oraz ustaniu zatrudnienia.

  - zobowiązują się pomagać administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

  - w sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, zobowiązują się do:

    - przekazania administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,

    - przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,

    - przekazania administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.

  - zobowiązują się pomagać administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności zobowiązują się – na żądanie administratora – do przygotowania i przekazania administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania administratora.

  - zobowiązują się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

  - zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

  - dopuszczają możliwość podpowierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych podwykonawcom Przetwarzającego (tzw. subprocesorom). Jeżeli Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia. O ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.

  - W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy Powierzenia nałożone są na Przetwarzającego. Umowa będzie zawarta w tej same formie co niniejsza Umowa Powierzenia.

  - Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

  - Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  - administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających RODO oraz powierzenia danych, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.

  - administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez administratora.

  - zobowiązują się niezwłocznie informować administratora, jeżeli ich zdaniem wydane polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

1komparycja «wstępna część dokumentu prawnego, zawierająca dane osobowe uczestników aktu lub stron procesu» https://sjp.pwn.pl/sjp/komparycja;2564067

WYKONAWCA :                                                                                 ZAMAWIAJĄCY:

Akceptuję warunki umowy

wraz ze zmianami

wprowadzonymi pismem z dn. 29-06-2018 r.:

__________________________

Podpis Wykonawcy

# Załącznik nr 6.1. – 6.4. do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności  lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P. z. p.)

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  -

nr sprawy 11/P/1-4/2018 – zadanie nr .......... oświadczam/y w imieniu:

.................................................................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy/nazwa podmiotu

że nie należę* /  należę*    do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.,                       o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 ), do której należą Wykonawcy, wskazani w informacji na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy P. z. p. zamieszczonej przez Zamawiającego  na stronie internetowej Zamawiającego, t. j. którzy w terminie złożyli oferty w tym postępowaniu.

...................................data...............................              ...........................................................

(miejscowość)                              (data)                             pieczątka i podpis Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Uwaga:

Oświadczenie  należy złożyć w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.).

# Załącznik nr 7.1. – 7.4. do SIWZ

AKCEPTOWANY WZÓR TREŚCI GWARANCJI WADIALNEJ

Podejmujemy się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyżej po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadniania,   o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia           29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia jej wystawienia do dnia xx-xx-xxxx r. włącznie (okres ważności gwarancji). Wszelkie roszczenia odnośnie niniejszej Gwarancji Gwarant powinien otrzymać w okresie ważności gwarancji.

# Załącznik nr 8.1. – 8.4.  do SIWZ

Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna dotyczy osób fizycznych, w szczególności są to:

- Wykonawca będący osobą fizyczną;

- Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;

- Pełnomocnik Wykonawcy będący osobą fizyczną;

- Członek organu zarządzającego Wykonawcy będący osobą fizyczną;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Regionalne Centrum informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza, 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 (Regionalne Centrum).

- Inspektorem ochrony danych Regionalnego Centrum jest Pan Szymon Żywicki, kontakt za pomocą - poczty mail: odo@rckik.wroclaw.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30; tel. kom. 509 226 728, tel. (71) 371 59 31. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 11/P/1-4/2018;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Regionalnego Centrum, podmioty współpracujące z Regionalnym Centrum, podmioty, którym Regionalne Centrum powierzy Pani/Pana dane osobowe do przetwarzania na podstawie umów powierzenia danych osobowych oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P. z. p.;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.z. p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# Footnotes

w przypadku przynależności  do grupy kapitałowej, do której należą Wykonawcy, wskazani w informacji na podstawie art. 86 ust. 5 P. z. p.  zamieszczonej przez Zamawiającego  na stronie internetowej Zamawiającego (t. j. którzy w terminie złożyli oferty w tym postępowaniu), wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.