# Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

ul. Czerwonego Krzyża 5/9

50-345 Wrocław

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa w okresie 36 miesięcy odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań  w ilości 288 000 badań morfologii krwi, w tym 172 500 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) oraz do wykonania 16 000 badań parametrów morfologicznych (CBC+ 3-DIFF) wraz z dzierżawą 3 szt. analizatorów hematologicznych dla RCKiK we Wrocławiu” – nr sprawy 09/P/2019, prowadzonego przez  RCKiK Wrocław oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

##### Załącznik nr 2. do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

z art. 36 b ustawy P. z. p.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.)

- NR SPRAWY 09/P/2019

(proszę zaznaczyć odpowiednie oświadczenie. Część 2.1. wypełnić jeżeli dotyczy).

( 1.Oświadczamy, że żadnej z części zamówienia nie powierzymy podwykonawcom.

( 2. Oświadczamy, że część zamówienia, a mianowicie:

- _______________________________

- _______________________________

- _______________________________

powierzymy podwykonawcom.

2.1. Powierzone zadania zostaną wykonane przez następujących podwykonawców (podać część oraz firmę podwykonawcy):

- _______________________________

- _______________________________

- _______________________________

Data…………………                                     Podpis Wykonawcy…………………………………

# Załącznik nr 3 do SIWZ

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 144 000 EURO na: „Dostawa w okresie 36 miesięcy odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań  w ilości 288 000 badań morfologii krwi, w tym 172 500 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) oraz do wykonania 16 000 badań parametrów morfologicznych (CBC+ 3-DIFF) wraz z dzierżawą 3 szt. analizatorów hematologicznych dla RCKiK we Wrocławiu, t. j.:

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ...........................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: ............................................................................................................................................

3.Numer telefonu: ...........................................................................................................................................................

4.Numer faksu: ...............................................................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: ........................................................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………….....................................

7. REGON……………………………………………………………………………………….....................................

8.adres e-mail……………………………………………………………………………………...................................

9.strona internetowa………………………………………………………………………….......................................

10. NR KRS** ..................................................................................................................................................................

**W przypadku wskazania przez Wykonawcę w/w dokumentu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę w/w dokument – dotyczy również Wykonawców zarejestrowanych w CEIDG:

...........................................................................................................................................................................

11.Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* małym lub średnim przedsiębiorcą.

* niepotrzebne skreślić

12.Kraj pochodzenia Wykonawcy……………………………………………………………..

13. ZESTAWIENIE CENOWO – ASORTYMENTOWE:

13.1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i z wymaganiami określonymi w SIWZ  nr 09/P/2019

13.2.  Cena jednostkowa netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

13.3.Oferowany przedmiot zamówienia: wycena odczynników, materiałów zużywalnych i krwi kontrolnej do wykonania przedmiotu zamówienia - AD.1 .stanowi załącznik nr 1A do oferty.

13.4. Oferowany przedmiot zamówienia: wycena odczynników, materiałów zużywalnych i krwi kontrolnej do wykonania przedmiotu zamówienia - AD.2 .stanowi załącznik nr 1B do oferty.

13.4.1. Analizator 5 –DIFF – 2 szt.:

1-Nazwa, typ, model analizatora…………...............………………………………………. Producent……………………………………………… Data produkcji (nie starszy niż 2019 rok)…………………… 2-Nazwa, typ, model analizatora…………...............………………………………………. Producent……………………………………………… Data produkcji (nie starszy niż 2016 rok) …………………… Analizatory 5 DIFF spełniają*/nie spełniają* łącznie wszystkich warunków zawartych w SIWZ nr sprawy 09/P/2019 odnośnie AD.1. *niepotrzebne skreślić

13.4.2. Analizator 3 –DIFF – 1 szt.:

1-Nazwa, typ, model analizatora…………...............………………………………………. Producent………………………………………………Data produkcji (nie starszy niż 2019rok)…………………… Analizator 3 DIFF spełnia*/nie spełnia* łącznie wszystkich warunków zawartych w SIWZ nr sprawy 09/P/2019 odnośnie AD.2. *niepotrzebne skreślić

14. Łączna wartość za całość przedmiotu zamówienia wynosi:

netto………………………………PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

brutto: ….………….………….….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

W tym  :

- 14.1. AD.1.:

a) 36 – miesięczny czynsz dzierżawny 2 analizatorów 5DIFF wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

b) wartość odczynników do badań, materiałów zużywalnych, krwi kontrolnej do wykonania 288 000 badań morfologii krwi, w tym 172 500 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) wynosi*- załącznik nr 1A. do oferty:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

* do wyliczenia w/w wartości została wzięta pod uwagę wartość odczynników, krwi kontrolnej używanej codziennie 6 razy w tygodniu dla każdego analizatora, materiałów zużywalnych do wykonywania ww. liczby badań dedykowanych do tych analizatorów oraz odczynników, krwi kontrolnej używanych do wykonania walidacji po każdym przeglądzie technicznym każdego analizatora, po każdej naprawie serwisowej analizatora, udziału cztery razy w roku w zewnętrznej międzynarodowej oraz zewnętrznej krajowej Kontroli Jakości badań parametrów morfologicznych

14.1.1. pełny koszt jednego badania morfologii krwi z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) ze względu na zużycie odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywanych i czynszu dzierżawnego wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

14.1.2. pełny koszt jednego badania morfologii krwi bez wzoru odsetkowego (CBC) ze względu na zużycie odczynników, kontroli i materiałów zużywanych i czynszu dzierżawnego wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

- 14.2. AD.2.:

a) 36 – miesięczny czynsz dzierżawny 1 szt. analizatora 3DIFF wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

b) wartość odczynników do badań, materiałów zużywalnych, krwi kontrolnej do wykonania 16 000 badań parametrów morfologicznych wynosi**- załącznik nr 1B. do oferty:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

**do wyliczenia w/w wartości została wzięta pod uwagę wartość odczynników, krwi kontrolnej używanej codziennie 6 razy w tygodniu dla analizatora, materiałów zużywalnych do wykonywania ww. liczby badań dedykowanych do tego analizatora oraz odczynników, krwi kontrolnej używanych do wykonania walidacji po każdym przeglądzie technicznym analizatora, po każdej naprawie serwisowej analizatora, udziału cztery razy w roku w zewnętrznej międzynarodowej oraz zewnętrznej krajowej Kontroli Jakości badań parametrów morfologicznych.

14.2.1 pełny koszt jednego badania parametrów morfologicznych ze względu na zużycie odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywanych i czynszu dzierżawnego wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

14.3. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wybór niniejszej oferty

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

14.3.1. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:

Poz……nazwa………………………………………o wartości netto…………….

Poz……nazwa……………………………………   o wartości netto……………

14.3.2. Objętych przedmiotem zamówienia z tytułu:

-mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT*

-importu usług i towarów*

-wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów*

*niepotrzebne skreślić

15.  Oświadczamy, że zaoferowany przez Nas „czas reakcji serwisu”, rozumiany jako konieczność  dojazdu do Zamawiającego od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii analizatora/ów hematologicznego/ych wraz z wyposażeniem dodatkowym,   wynosi...............godzin* ( nie więcej jednak niż 48 godzin**)

* brak wpisania wartości  lub wpisanie wartości większej od 24 godzin spowoduje , że Wykonawca otrzyma za kryterium „serwis” przy randze 40%  0 pkt.

**wpisanie  wartości powyżej 48 godzin spowoduje odrzucenie Wykonawcy z przedmiotowego postępowania

16. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

17. Gwarantujemy stałość cen netto oferowanego przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.

18. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr 09/P/2019 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

19. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

20. Oświadczamy, że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (proszę podać dane osoby, która będzie podpisywać umowę w Państwa imieniu w wypadku wyboru Państwa oferty) .........................................................................................................................................

21. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień  publicznych. (tekst jednolity - Dz.U.2018.1986 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na następujących stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 2. ustawy                                    z dn. 16 kwietnia 1993 r. ,  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz.U.2018.419 t.j. z dnia 2018.02.26) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

22. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie: ………………………………. ………………………………………………… (proszę wpisać osobę oraz nr jej telefonu, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)

23. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………………………………………………………………………………

24. Ochrona danych osobowych. Proszę o zaznaczenie właściwego punktu:

24.1. ( Oświadczam, że wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

24.2. ( Nie dotyczy. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

25. Ofertę niniejszą składamy na ..........................kolejno ponumerowanych stronach.

26. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ.

………………………………………			………………………………………

(miejscowość i data)					/DATA,  PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY/

Załącznik nr 1A do oferty- AD.1.

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DO 2 SZT. ANALIZATORÓW 5-DIFF – AD.1.

| Lp | Nazwa odczynnika, krwi kontrolnej, materiału zużywalnego i innych | Nr katalogowy | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań potrzebnych do wykonania zamówienia | Cena netto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | razem |  |  |  |  |  |  |  |

............................................................................

/DATA,  PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY/

### Załącznik nr 1B do oferty – AD.2.

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DO 1 SZT.  ANALIZATORA 3DIFF.

| Lp. | Nazwa odczynnika, krwi kontrolnej, materiału zużywalnego i innych | Nr katalogowy | Producent | Wielkość opakowania | Ilość opakowań potrzebnych do wykonania zamówienia | Cena netto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | razem |  |  |  |  |  |  |  |

............................................................................

/DATA,  PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY/

## Załącznik nr 4. do SIWZ

UMOWA 09/P/2019

Podpisana w dniu ………………..r. we Wrocławiu pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza  we Wrocławiu,

ul. Czerwonego Krzyża 5/9,

50-345 Wrocław

zarejestrowanym  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000034677

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa:

Dyrektor – Krzysztof Dworak

a:

…………………………………….

…………………………………………..

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  …………………. W Sądzie Rejonowym dla ………………………………………………

zwana dalej „Wykonawca” , którego reprezentuje:

……………………………………………………………

§ 1

wstęp

1.Niniejsza umowa została poprzedzona postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U.2018.1986 ze zm.)  zwanej dalej „Ustawą” na: „Dostawa w okresie 36 miesięcy odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań  w ilości 288 000 badań morfologii krwi, w tym 172 500 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) oraz do wykonania 16 000 badań parametrów morfologicznych (CBC+ 3-DIFF) wraz z dzierżawą 3 szt. analizatorów hematologicznych dla RCKiK we Wrocławiu”  – nr sprawy 09/P/2019, t. j.:

AD.1: Wykonanie 288 000 badań morfologii krwi, w tym 172 500 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) wraz z dzierżawą dwóch sztuk analizatorów hematologicznych 5-DIFF, dostawą odczynników, krwi kontrolnej używanej codziennie 6 razy w tygodniu dla każdego analizatora, materiałów zużywalnych do wykonywania ww. liczby badań dedykowanych do tych analizatorów oraz odczynników, krwi kontrolnej używanych do wykonania walidacji po każdym przeglądzie technicznym każdego analizatora, po każdej naprawie serwisowej analizatora, udziału cztery razy w roku w zewnętrznej międzynarodowej oraz zewnętrznej krajowej Kontroli Jakości badań parametrów morfologicznych

AD.2: Wykonanie 16 000 badań parametrów morfologicznych wraz z dzierżawą jednego analizatora hematologicznego CBC+ 3-DIFF, z dostawą odczynników, krwi kontrolnej używanej codziennie 6 razy w tygodniu dla analizatora, materiałów zużywalnych do wykonywania ww. liczby badań dedykowanych do tego analizatora oraz odczynników, krwi kontrolnej używanych do wykonania walidacji po każdym przeglądzie technicznym analizatora, po każdej naprawie serwisowej analizatora, udziału cztery razy w roku w zewnętrznej międzynarodowej oraz zewnętrznej krajowej Kontroli Jakości badań parametrów morfologicznych.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr  09/P/2019 oraz oferta Wykonawcy  z dnia …………. wraz z załącznikami  nr 1A i 1B do oferty – AD 1  i AD 2  stanowią integralną część umowy, a postanowienia oraz  oświadczenia w nich zawarte są dla Wykonawcy wiążące.

§ 2

przedmiot umowy

1.  Przedmiotem zamówienia jest:  dostawa w okresie 36 miesięcy odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań  w ilości 288 000 badań morfologii krwi, w tym 172 500 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) oraz do wykonania 16 000 badań parametrów morfologicznych (CBC+ 3-DIFF) wraz z dzierżawą 3 szt. analizatorów hematologicznych dla RCKiK we Wrocławiu,  t. j.:

AD.1:Wykonanie 288 000 badań morfologii krwi, w tym 172 500 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) wraz z dzierżawą dwóch sztuk analizatorów hematologicznych 5-DIFF, dostawą odczynników, krwi kontrolnej używanej codziennie 6 razy w tygodniu dla każdego analizatora, materiałów zużywalnych do wykonywania ww. liczby badań dedykowanych do tych analizatorów oraz odczynników, krwi kontrolnej używanych do wykonania walidacji po każdym przeglądzie technicznym każdego analizatora, po każdej naprawie serwisowej analizatora, udziału cztery razy w roku w zewnętrznej międzynarodowej oraz zewnętrznej krajowej Kontroli Jakości badań parametrów morfologicznych

AD.2: Wykonanie 16 000 badań parametrów morfologicznych wraz z dzierżawą jednego analizatora hematologicznego CBC+ 3-DIFF, z dostawą odczynników, krwi kontrolnej używanej codziennie 6 razy w tygodniu dla analizatora, materiałów zużywalnych do wykonywania ww. liczby badań dedykowanych do tego analizatora oraz odczynników, krwi kontrolnej używanych do wykonania walidacji po każdym przeglądzie technicznym analizatora, po każdej naprawie serwisowej analizatora, udziału cztery razy w roku w zewnętrznej międzynarodowej oraz zewnętrznej krajowej Kontroli Jakości badań parametrów morfologicznych.

1.1. Wykonawca oświadcza, że analizatory hematologiczne wraz z dodatkowym wyposażeniem będące przedmiotem umowy dzierżawy spełniają  wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – rozdz.I.   do SIWZ nr 09/P/2019 .

1.2.Ponadto są  dopuszczone do obrotu na rynku polskim.

§ 3

Warunki i termin dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji umowy do:

- Dostarczenia: dwóch sztuk analizatorów 5-DIFF oraz jednej sztuki analizatora 3-DIFF wraz z wyposażeniem dodatkowym i dokumentacją do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiającego, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu w terminie nie później niż  do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przy czym dokładna data i godzina dostawy zostanie uzgodniona wcześniej z Zamawiającym.

- dostarczenia bezpłatnych odczynników i krwi kontrolnej umożliwiającej wdrożenie nowego systemu wykonywania badań,

- uruchomienia i zainstalowania dodatkowych urządzeń i oprogramowania

- podłączenia aparatury do systemu „Bank Krwi” i zapewnienia prawidłowej transmisji danych w trakcie trwania umowy – dotyczy tylko zaoferowanych analizatorów 5-DIFF w ilości 2 sztuk.- (patrz przedmiot zamówienia – rozdz. I ad.1. w SIWZ)

- dostarczenia do akceptacji Zamawiającego planu poszczególnych etapów kwalifikacji oraz wykonanie bezpłatnej udokumentowanej kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

- przeprowadzenie walidacji udokumentowanej odpowiednim protokołem przed rozpoczęciem eksploatacji przez Zamawiającego

- przeszkolenia personelu podstawowego wskazanego przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym w formie pisemnej z Zamawiającym (dokładne wymagania odnośnie szkoleń pkt. 1.1. poniżej)

- oraz podpisania Protokołu Odbioru zawierającego spełnienie powyższych punktów  nie później niż do  14 dni  roboczych od dnia podpisania umowy.

i) Wszystkie wymagania  i obowiązki wynikające z niniejszego zamówienia wymienione w rozdziale I SIWZ , świadczone będą przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia zawartego w ofercie.

1.1. Szkolenia dla pracowników:

a) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu pracowni hematologicznej w zakresie obsługi analizatorów w ramach instalacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

b) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu pracowni hematologicznej w zakresie użytkowania analizatorów, w tym z przeprowadzaniem wewnętrznej kontroli jakości i konserwacji.

c) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu pracowni hematologicznej w zakresie walidacji analizatorów.

d) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu pracowni hematologicznej w zakresie transmisji danych z analizatorów do systemu oraz po każdej zmianie oprogramowania.

e) Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu pracowni hematologicznej w zakresie archiwizacji danych na nośniku zewnętrznym.

1.2. Wykonawca wraz z dostawą analizatorów dostarczy do siedziby Zamawiającego następujące dokumenty:

a) Instrukcję obsługi urządzenia i dokumentację techniczną niezbędną do prawidłowego korzystania z analizatora w polskiej wersji językowej ze szczegółowym opisem gwarancji i wynikającymi z niej przywilejami użytkownika na czas trwania umowy.

b) Kartę gwarancyjną dla każdego analizatora wraz z wykazem prac i czynności konserwacyjnych niezbędnych w ramach codziennego korzystania z analizatora oraz wykonywanych w ramach gwarancji- walidacja systemu, naprawy, przeglądy techniczne roczne.

c) Paszport techniczny dla każdego analizatora

d) Instrukcję utylizacji odpadów płynnych z analizatora

e) instrukcję walidacji/ kwalifikacji czytników kodów kreskowych (wewnętrzny i zewnętrzny), w które wyposażone są analizatory

1.3. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy do siedziby Zamawiającego następujące dokumenty:

a) Do pierwszej dostawy Karty Charakterystyki i ulotki odczynnikowe w polskiej wersji językowej, a w przypadku nowej wersji ulotki dołączy nową ulotkę w polskiej wersji językowej.

b) Razem z każdą dostawą nowej serii odczynników, materiałów zużywalnych i krwi kontrolnej dostarczy certyfikat zwolnienia serii. który jest jednocześnie certyfikatem kontroli jakości

1.4. Dostawy odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych:

a) Dostawy będą odbywały się sukcesywnie (średnio raz w miesiącu) na podstawie składanych zamówień pisemnych przesyłanych faksem z podaniem pozycji asortymentowych i ilości w terminie do 5 dni roboczych  od wysłania zamówienia.

b) Transport przedmiotu zamówienia będzie się odbywał transportem zapewnionym przez Wykonawcę i na jego koszt do magazynu  Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 od pn- pt w godzinach od 800-1300.

§ 4

wynagrodzenie i warunki płatności

1. Łączna wartość zamówienia  za cały przedmiot umowy określony w § 2 i 3 wynosi:

netto………………………………PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

brutto: ….………….………….….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

W tym  :

- 1.1. AD.1.:

a) 36 – miesięczny czynsz dzierżawny 2 analizatorów 5DIFF wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

b) wartość odczynników do badań, materiałów zużywalnych, krwi kontrolnej do wykonania 288 000 badań morfologii krwi, w tym 172 500 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) wynosi*- załącznik nr 1A. do oferty:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

* do wyliczenia w/w wartości została wzięta pod uwagę wartość odczynników, krwi kontrolnej używanej codziennie 6 razy w tygodniu dla każdego analizatora, materiałów zużywalnych do wykonywania ww. liczby badań dedykowanych do tych analizatorów oraz odczynników, krwi kontrolnej używanych do wykonania walidacji po każdym przeglądzie technicznym każdego analizatora, po każdej naprawie serwisowej analizatora, udziału cztery razy w roku w zewnętrznej międzynarodowej oraz zewnętrznej krajowej Kontroli Jakości badań parametrów morfologicznych.

1.1.1. pełny koszt jednego badania morfologii krwi z  5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) ze względu na zużycie odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywanych i czynszu dzierżawnego wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

1.1.2. pełny koszt jednego badania morfologii krwi bez wzoru odsetkowego (CBC) ze względu na zużycie odczynników, kontroli i materiałów zużywanych i czynszu dzierżawnego wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

- 1.2. AD.2.:

a) 36 – miesięczny czynsz dzierżawny 1 szt. analizatora 3DIFF wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

b) wartość odczynników do badań, materiałów zużywalnych, krwi kontrolnej do wykonania 16 000 badań parametrów morfologicznych wynosi**- załącznik nr 1B. do oferty:

netto: ……………..…….….PLN

(słownie: ……………….……………………………………………………………..PLN),

brutto: ….………….……….PLN

(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),

**do wyliczenia w/w wartości została wzięta pod uwagę wartość odczynników, krwi kontrolnej używanej codziennie 6 razy w tygodniu dla analizatora, materiałów zużywalnych do wykonywania ww. liczby badań dedykowanych do tego analizatora oraz odczynników, krwi kontrolnej używanych do wykonania walidacji po każdym przeglądzie technicznym analizatora, po każdej naprawie serwisowej analizatora, udziału cztery razy w roku w zewnętrznej międzynarodowej oraz zewnętrznej krajowej Kontroli Jakości badań parametrów morfologicznych.

1.2.1 pełny koszt jednego badania parametrów morfologicznych ze względu na zużycie odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywanych i czynszu dzierżawnego wynosi:

netto: ……………..…….….PLN

2.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. obejmuje w szczególności :

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

c/ koszty  ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią)i w kraju do czasu przekazania go do

Zamawiającego,

d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

e/ koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

f/ cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi),

g/ koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

h/ podatek VAT.

3. Wartość umowy netto podana w pkt. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres jej trwania.

4.  Zamawiający zobowiązany jest do  zapłaty za każdorazową dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i krwi kontrolnej będących przedmiotem umowy  wykonaną zgodnie z umową,  w terminie 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury VAT;

5. Zamawiający zobowiązany jest do  zapłaty miesięcznego czynszu za dzierżawę  przelewem na konto Wykonawcy z dołu w terminie do 20-go dnia następnego miesiąca na podstawie faktur VAT doręczonych Zamawiającemu. Obowiązek zapłaty pierwszego miesięcznego czynszu dzierżawy liczony jest od dnia następnego po terminie wskazanym w protokole odbioru, o którym mowa w § 3 ust.1.ppkt h

6.Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w  fakturze konto Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby na fakturze był zamieszczony nr umowy, której dotyczy dana płatność.

7. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

reklamacje

1. Zamawiający przy odbiorze partii towaru dokonuje sprawdzenia zgodności pod względem ilościowym z fakturą. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji ilościowej jest równoznaczne z niedostarczeniem danej partii towaru.

2. Zamawiający zgłasza telefonicznie i na piśmie reklamacje ilościowe i jakościowe niezwłocznie po ich ujawnieniu (dopuszcza się drogę faksową oraz drogę elektroniczną – e-mail).

3.  Jeżeli dostarczona przez Wykonawcę liczba zamówionego asortymentu okaże się niezgodna z zamówieniem. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia (na swój koszt) brakującej liczby w ciągu 72 godzin od pisemnego złożenia reklamacji .

4. Jeżeli dostarczony przez Wykonawcę asortyment nie spełnia wymagań jakościowych  określonych w SIWZ, Zamawiający zgłasza Wykonawcy reklamacje jakościowe wadliwego asortymentu. Wykonawca powinien ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji jakościowej w terminie do 7 dni roboczych od jej otrzymania.

5. W przypadku uznania reklamacji jakościowej Wykonawca wymieni na swój koszt wadliwy asortyment w ciągu 7 dni roboczych

6. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o ekspertyzę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca

7. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 7 dni roboczych od powzięcia informacji o wynikach ekspertyzy

8. W przypadku dostarczenia towarów nie zmówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

§ 6

Obowiązki wykonawcy

1. W ramach 36 – miesięcy trwania dzierżawy urządzeń wraz z dodatkowym wyposażeniem liczonej od daty spełnienia wszystkich warunków Zamawiającego przez Wykonawcę określonych w § 3 ust.1 pkt h. Wykonawca zapewni pełną sprawność w/w urządzeń w zadeklarowanym zakresie. Wynagrodzenie  za dzierżawę odnosi się do dni pełnej sprawności w/w urządzeń.  Opłata za czynsz dzierżawny zostanie pomniejszona proporcjonalnie do czasu niesprawności urządzeń będących przedmiotem umowy.

2.Wykonawca zapewni sprawność oprogramowania i wyposażenia dodatkowego, t.j.: UPS, drukarka monochromatyczna, zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych zgodny w standardzie ISBT 128, mysz, klawiatura oraz zestaw komputerowy zbierający dane z dwóch zaoferowanych analizatorów hematologicznych (komputer, monitor, klawiatura, mysz komputerowa, UPS) przez okres trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości pracy na dzierżawionych analizatorach wraz z dodatkowym wyposażeniem, w związku z tym Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni bezpłatny autoryzowany serwis w/w urządzeń. Przez zapewnienie  bezpłatnego serwisu Zamawiający rozumie: robociznę, koszt wymienianych części/ podzespołów, dojazdy, koszty delegacji, koszt użytych odczynników i krwi kontrolnej do walidacji po naprawie w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru , o którym mowa w §3 ust.1 pkt h.

4. Wykonawca zapewni stałą opiekę konsultanta technicznego (dyżur serwisowy) dostępnego w godzinach                   700- 2000 w dni powszednie i w soboty w godzinach 700- 1400 w zakresie pomocy technicznej i merytorycznej odnośnie obsługi urządzeń i techniki wykonywania badań.

5. Czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność dojazdu do Zamawiającego wynosi max 48 godzin /do 12 godzin(..................) – patrz załącznik ofertowy nr 3do SIWZ – pkt 15.  od telefonicznego zgłoszenia awarii. Możliwość zgłaszania awarii od pon. do pt. , w godzinach 700-2000, soboty 700-1400 .Czas ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 1 dzień roboczy od dnia przyjazdu serwisu do siedziby Zamawiającego.

5.1. W przypadku wystąpienia poważnej awarii niemożliwej do usunięcia w siedzibie Zamawiającego w terminie   do 1 dnia roboczego od dnia przyjazdu serwisu do siedziby Zamawiającego, Wykonawca na wniosek Zamawiającego wstawi zamienny analizator o tych samych parametrach na czas naprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia przyjazdu serwisu do siedziby Zamawiającego.

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w okresie  trwania umowy wykonał obowiązkową, okresową, bezpłatną walidację i przeglądy urządzeń (analizatory, czytniki, UPS-y) w pełnym zakresie, które zostaną wykonane  przez autoryzowany serwis (każdorazowo po naprawie lecz nie rzadziej niż raz w roku) i zostaną  potwierdzone stosownymi dokumentami, zgodnie z zasadami i wymaganiami GMP. Zamawiający wymaga przedłożenia kompletnego protokołu poszczególnych przeglądów technicznych, walidacji w dniu zakończenia czynności.

7. W cenie dzierżawy Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania urządzeń w czasie trwania umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się po instalacji urządzeń wraz z wyposażeniem dodatkowym  - do wykonania bezpłatnej udokumentowanej kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, w terminie do  2 tygodni, t.j.14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

9. Wykonawca odpowiada za zainstalowanie i prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji aparatury oraz  zapewni rozładunek i transport wewnętrzny dostarczonego sprzętu.

9. Wykonawca po zakończeniu umowy zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru dostarczonej do Zamawiającego aparatury (data i godzina uzgodniona z Zamawiającym), ale nie wcześniej niż przed zużyciem przez Zamawiającego asortymentu dostarczonego w ostatniej dostawie.

10. Wszelkie przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem autoryzowanego serwisu upoważnionego  przez producenta tj.:

..............................................................................................................................................................................

osoba odpowiedzialna -  ............................ - tel. ...........................faks: ......................................;

adres mailowy:...................................................

11.Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym  dokumentów  dotyczących przeglądów technicznych, walidacji urządzeń będących przedmiotem umowy oraz

Wykonawca przed podpisaniem umowy dołączy zaświadczenie o posiadaniu autoryzowanego serwisu datowane na 2016 rok w celu prawidłowego i bezpiecznego działania zaoferowanych analizatorów wraz z wyposażeniem dodatkowym.

12. Wykonawca oświadcza, że kalkulacja stanowiąca załącznik nr 1A I 1B do oferty -jest wykonana prawidłowo i rzetelnie w związku z czym wskazana w niej liczba odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wystarczy na wykonanie 288 000 badań morfologii krwi, w tym 172 500 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF)  oraz do wykonania 16 000 badań parametrów morfologicznych (CBC+ 3-DIFF).

13. W sytuacji w której w trakcie wykonywania umowy okaże się, że wyliczone ilości odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych nie wystarczą do przeprowadzenia w/w badań na dostarczonej aparaturze zgodnie z procedurami i zaleceniami producenta, wówczas Wykonawca w ramach niniejszej umowy niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu brakujący asortyment po cenie jednostkowej danego asortymentu wynoszącej 1 zł netto powiększonej o należny podatek VAT, przy czym za jednostkę asortymentu uważa się jednostkę wskazaną w kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1A i 1B do oferty.

§ 7

rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu w terminie do dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta, przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów, a w szczególności:

a) gdy Wykonawca nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej 
postanowieniami lub normami i warunkami określonymi prawem, a w szczególności, gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi złą realizację umowy np. gdy  wyliczone ilości odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych nie wystarczą na wykonanie 288 000 badań morfologii krwi, w tym 172 500 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF), oraz do wykonania 16 000 badań parametrów morfologicznych (CBC+ 3-DIFF)

b) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy

2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Jeżeli Zamawiający rozwiąże umowę na podstawie ust. 1 pkt a. i b., to Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, ani wynagrodzenie za niezrealizowaną część umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, gdy Zamawiający nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami. Z tym, że w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie miesięcznego czynszu dzierżawnego Wykonawca zobowiązany jest uprzednio wezwać go na piśmie  do zapłaty zaległości w dodatkowym terminie 30 dni.

5. W przypadku, o którym mowa w ust.2. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić     Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1. gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 w ust. 1 pkt a i pkt b;

b) w wysokości 5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy określonego w §4 ust. 1,. gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności innych niż wymienione § 7 ust.4.

c) w wysokości 0,5% wartości brutto danej dostawy niedostarczonej  w terminie za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki w dostawie zamówionej ilości wybranego asortymentu, lecz nie mniej niż 10 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

d) w wysokości 200 PLN  brutto za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki w podpisaniu protokołu odbioru, czyli po przekroczeniu terminu określonego w § 3ust.1 pkt h;

e) w wysokości 200 PLN brutto za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki w usuwaniu zgłoszonej awarii, czyli po przekroczeniu terminu określonego w § 6 ust.5 - zdanie trzecie;

f)  w wysokości 100 zł  za każdy  dzień zwłoki w dostawie urządzenia zamiennego, o którym mowa w §6 ust.5.1.;

g) w wysokości 10 zl za każdą godzinę przekroczoną ponad zadeklarowany przez Wykonawcę czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność dojazdu do Zamawiającego od telefonicznego zgłoszenia awarii – patrz załącznik ofertowy nr 3 do SIWZ – pkt 15.

2.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, gdy Wykonawca rozwiąże umowę  z powodu  okoliczności, o których mowa  w § 7 ust.4.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za fakturę Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

dopuszczalne zmiany umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zmiany mogą dotyczyć:

###### a) zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy           w kwocie podatku VAT;

b) zmiana terminu obowiązywania umowy za zgodą Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany terminu obowiązywania umowy, t. j. przedłużenie terminu trwania umowy – wydłużenie czasu trwania dzierżawy aparatury za zgodą Wykonawcy w  sytuacji niewykonania 223 000 badań morfologii krwi przed upływem  pierwotnego terminu obowiązywania umowy – wtedy wartość przedmiotu umowy ulegnie zmianie o koszt dodatkowej dzierżawy (ilość dodatkowych miesięcy, jednak nie więcej niż 6 miesięcy, pomnożona przez koszt jednomiesięcznej dzierżawy urządzeń podany w ofercie);

c) zmiana nazwy własnej lub numeru katalogowego odczynników, materiałów zużywalnych, krwi kontrolnej  - zmiana ta może być związana z ulepszeniem składu jakościowego w/w lub podyktowana zmianą procesu technologicznego produkcji, pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego, a wyrób będzie spełniał wszelkie wymagania diagnostyczne, wymagania prawne i jakościowe określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, potwierdzone stosownymi dokumentami oraz zmiana ta nie będzie powodowała wzrostu jednostkowej ceny netto danego wyrobu określonej w ofercie z dn......  ;

d)  zmiana terminów ważności  odczynników, materiałów zużywalnych, krwi kontrolnej – zmiana ta może być

związana z koniecznością przyspieszenia dostawy, przedłużającym się czasem akceptacji wyników postępowania, opóźnieniami związanymi ze zwalnianiem serii i nie będzie miała wpływu na stopień wykorzystania wyrobu;

e) zmiana warunków i terminów poszczególnych dostaw odczynników,  materiałów zużywalnych,, krwi kontrolnej  (liczba, miejsce dostawy, opakowanie zewnętrzne) – zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności transportowych, celnych, opóźnień związanych ze zwalnianiem serii, jak również w dystrybucji i magazynowaniu wyrobu;

f) zmiany numeru katalogowego urządzenia/akcesoria/ dodatkowego wyposażenia będącego przedmiotem dzierżawy  – zmiana ta może być związana z ulepszeniem, z unowocześnieniem technologii, pod warunkiem, że ta zmiana nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego, a produkt będzie spełniał wszystkie wymagania określone w SIWZ;  - dotyczy przypadku gdy pomiędzy składaniem oferty a realizacją zamówienia zostanie ograniczona dostępność zaoferowanego urządzenia będącego przedmiotem umowy dzierżawy;

###### g) zmiana nazwy własnej urządzenia będącego przedmiotem umowy (analizatorów hematologicznych/ dodatkowego wyposażenia/akcesoria) – w przypadkach zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę analizatora hematologicznego lub jego elementu/ dodatkowego wyposażenia/akcesoria, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informacje odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie analizatora/ dodatkowego wyposażenia/akcesoria i zaoferować w zamian inne urządzenia o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami. krwią kontrolną i materiałami zużywalnymi i spełniające wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamówienia;

###### h) zmiana danych Wykonawcy ( np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikając z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, np.: w formie sukcesji uniwersalnej.

2. Zamawiający przewiduje także możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, w przypadku:

2.1.  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeśli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy,

2.2. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Jeśli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość  zwiększenia wynagrodzenia jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżenie art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku:

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot  i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej  lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy,

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.

§ 9

ochrona danych osobowych

1.Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do ochrony danych osobowych, w szczególności do stosowania się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwane dalej RODO.

2. Wykonywanie niniejszej umowy wymaga, aby Wykonawca i Zamawiający wymieniali się danymi osobowymi osób, którymi będą się posługiwać przy zawieraniu lub wykonywaniu niniejszej umowy obejmujące przedstawicieli zawierających niniejszą umowę oraz pracowników wykonujących niniejszą umowę. W związku z tym strony będą się wymieniać danymi tych osób – przekazanie od administratora do administratora.

3. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wobec osób, które dane udostępniają spełnili obowiązek informacyjny.

§ 10

postanowienia końcowe

1. Umowa obowiązuje od daty jej  podpisania do dnia zakończenia 36-miesięcznego okresu dzierżawy trwającego od dnia podpisania protokołu odbioru, po spełnieniu wszystkich wymagań względem przedmiotu umowy określonych w § 3ust.1 pkt h.

2. Osobami do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy są:

a) ze strony Zamawiającego –  …………………….

- w sprawach finansowo-księgowych – Beata Dojs  - tel. 71 37 15 885,

b) ze strony Wykonawcy – …………………………………………………

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

5. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy

W Y K O N A W C A :						 Z A M A W I A J A C Y :

### Załącznik nr 5.  do SIWZ

AKCEPTOWANY WZÓR TREŚCI GWARANCJI WADIALNEJ

Podejmujemy się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyżej po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadniania,   o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co  najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia jej wystawienia do dnia xx-xx-xxxx r. włącznie (okres ważności gwarancji). Wszelkie roszczenia odnośnie niniejszej Gwarancji Gwarant powinien otrzymać w okresie ważności gwarancji.

###### Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności  lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P. z. p.)

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  -

nr sprawy 9/P/2019 – oświadczam/y w imieniu:

.................................................................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy/nazwa podmiotu

że nie należę* /  należę*    do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.,    o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2018 r., poz.798), do której należą Wykonawcy, wskazani w informacji na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy P. z. p. zamieszczonej przez Zamawiającego  na stronie internetowej Zamawiającego, t. j. którzy w terminie złożyli oferty w tym postępowaniu.

...................................data...............................              ...........................................................

(miejscowość)                              (data)                             pieczątka i podpis Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Uwaga:

Oświadczenie  należy złożyć w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.).

# Footnotes

w przypadku przynależności  do grupy kapitałowej, do której należą Wykonawcy, wskazani w informacji na podstawie art. 86 ust. 5 P. z. p.  zamieszczonej przez Zamawiającego  na stronie internetowej Zamawiającego (t. j. którzy w terminie złożyli oferty w tym postępowaniu), wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.